附件

一、采购需求：

- 1、项目概况：零星工程维修服务。

2、工程规模：小型零星工程

3、项目地址：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）指定

4、施工范围及内容：本项目为苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）在服务期限内零星工程维修项目，包括但不限于：

工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：

1.1、全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

1.2、全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

1.3、全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

1.4、全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

1.5、全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

1.6、全院范围内的室内外配电照明、供水、供气等设施（配线、电力电缆、灯具、照明开关、插座、PVC管、PPR管、镀锌管、不锈钢管、铜管、各类接头、水渠等）；

1.7、全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、电机、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）。

二、工作要求：

1、各施工单位需委派至少两名维修人员常驻医院并根据维修量的多少及时增加维修人员。维修人员工作时间为周一至周日8:00-17:00.其余时间段根据甲方通知随时响应。

2、施工单位必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候医院的调遣，积极参与应急抢险任务。

3、各施工单位维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

4、对于出现故障，接医院通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在医院同意的时间内到达现场维修；成交人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

5、施工组织设计包括总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理；劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位；机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确；安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，施工质量保证措施科学、合理，给出应对措施验收条件明晰可行等内容。

6、根据本项目情况，施工单位应编制完善的施工方案，应包括但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容。

7、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

三、人员要求：施工单位需组建项目服务小组，为本项目配备技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员且各施工人员持有相应岗位证书。

四、验收要求：由医院对成交人所提供的维修服务进行验收，需达到医院使用要求。

五、售后服务要求：

1、质保期：所有涉及更换的产品质保期≥1年。（人为因素除外）

2、提供维修队伍以及项目现场负责人员名单。

3、施工单位必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。

4、对于出现故障，接医院通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在医院同意的时间内到达现场维修；成交人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

六、报价要求：

1、报价方式：包含含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。本次调研文件中零星维修清单中的项目是医院服务期限中可能需要进行的维修项目，请各施工单位在不超过单价最高限价的基础上统一报下浮率，单价不变、按实结算，此下浮率适用所有维修项目。（举例说明：如零星维修项目单价最高限价为100元，服务单位下浮率为5%，则最终结算价为95元。）

| 响应单位 | 项目名称 | 报价（下浮率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、各施工单位须对所有服务进行报价，否则视为无效。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次调研的报价为本项目的总报价。

- 3、零星维修工程项目的总价根据实际的维修项目的工程量以实际发生的为准，发布任务前填写维修表单，维修单价以《零星工程参考单价》以及合同约定下浮幅度计算，未列入《零星工程参考单价》的项目按照新点工程造价软件为定额标准后，再同等下浮幅度计算。最终服务费用根据审计事务所的审计价格进行结算，按季度结算。