| - 序号 | - 服务名称 | - 数量 | - 预算金额（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 油烟机清洗 | - 2年 | - 9 |  |

一、招标内容及要求：

（一）项目概况：苏州市吴江区中医医院食堂油烟机、管道及隔油池清洗。

（二）清洗内容:食堂抽油烟机、12楼顶楼抽油烟风机及风管、地下1层隔油池。

（三）清洗工作量：

- 食堂内抽油烟机（机器型号：GLD-HC-28-22KW-380V B型）；

- 12楼顶楼抽油烟风机及风管（风管约53米）；

- 地下1层隔油池（2立方）；

- 具体数量以实际为准。

（四）清洗地点：苏州市吴江区中医医院。

（五）工期要求、服务期限、质保期：

1、工期要求：每两个月清洗一次。

2、服务期限：2年  ，具体时间按照合同约定。

（六）服务质量及工作要求：

1. 清洗按照国家《饮食业油烟排放标准》 ，编制清洗方案组织施工。

3. 清洗施工时间必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作。

4. 清洗后必须对场地进行清扫，恢复原貌。施工安全由施工方自行管理负责。

5. 清洗后医院认定清洗不合格的设备必须无条件重新清洗直至合格。

6. 清洗人员必须持有健康证。

7. 施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护。

9. 清洗必须釆用国家规定许可的材料。

10.清洗必须向医院报备并签订安全责任书和施工申请单。

12. 施工方必须遵照以下国家规定：

《饮食业油烟排放标准》

《医疗机构消毒技术规范》

《消防安全责任制实施办法》

《中华人民共和国传染病防治法》

13.施工期间成交单位应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故采购方不负任何责任。

14.施工期间，采购单位将派人全程监督，投标单位应配合采购单位工作。施工期间如发现有设备某一处未进行清洗的视为该设备整体未进行清洗，并扣除该设备的清洗费用。

（七）项目人员、设备配置要求：

1、按相关行业规定配备具有相关资格且能够胜任本职工作的服务人员，人员配备需与本次采购的清洗服务内容相关，清洗人员必须持有健康证。

2、节假日、有临时、紧急等特殊情况投标单位有义务配合采购方。

（八）验收：

1、质量及验收检查要求：各类标准：国家及行业相关标准，相关要求；每次清洗结束后都提供油烟机清洗报告。